Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 31.08.11 № 457

ПАСПОРТ

готовності багатоквартирного житлового будинку до роботи в опалювальний

період ______/_______року

будинку N __________

по вул. (просп., пров.) _________________________________________

Комісія в складі:

Голова - начальник  __________________________________________

Члени комісії   ________________________________

_____________________________________

_____________________________

провела огляд   будинку   для   визначення   його  готовності  до експлуатації в зимових умовах і встановила:

Будинок має _____ квартир із загальною житловою площею ____ кв.м.

1. Покрівля

1. Площа покрівлі ________ кв.м, матеріал покрівлі ______________

2. Наявність і стан парапетних огорож ___________________________

3. Правильність прилягання покрівлі до димових труб і парапетів

_________________________________________________________________

4. Наявність дір і свищів у покрівлі ____________________________

5. Стан фальців і гребенів ______________________________________

6. Стан покриття покрівлі _______________________________________

7. Наявність сміття на даху та у жолобах ________________________

8. Стан водостічних труб ________________________________________

2. Горище

1. Матеріал горищного перекриття ________________________________

2. Товщина і стан теплоізоляції труб центрального опалення

_________________________________________________________________

3. Утеплення з'єднань і приладів центрального опалення

_________________________________________________________________

4. Кількість слухових вікон ____,  з яких  обладнано  жалюзійними

ґратами ________ шт.

5. Наявність витяжок із горища на дах ___________________________

6. Стан вхідних дверей на горище (щільність прикриття)

_________________________________________________________________

3. Сходи

1. Стан парадних дверей та наявність пружин _____________________

2. Наявність і стан подвійних віконних рам ______________________

3. Справність засклення _________________________________________

4. Стан перил і поручнів ________________________________________

4. Підвал

1. Стан вхідних дверей і спуску _________________________________

2. Стан і матеріал зашпаровування на зиму  продухів  у  зовнішніх

стінах ___________________________________________________________

3. Стан    підвалу   (затоплюваність,   захаращеність)   і   його

використання _____________________________________________________

4. Стан  трубопроводів,  що   проходять   у   підвалі   (ревізії,

з'єднання, опалення) _____________________________________________

5. Наявність водомірного вузла, зручність підходу до нього

_________________________________________________________________

5. Інженерне обладнання

1. Стан внутрішнього водопроводу  (безперебійність  подачі  води,

справність водопідкачок) _________________________________________

2. Стан внутрішньої каналізації _________________________________

3. Стан мереж гарячого водопостачання ___________________________

4. Стан  мереж  центрального опалення (забезпечення обігріву всіх

приміщень) _______________________________________________________

5. Стан  внутрішньобудинкових  електричних  мереж  (відповідність

категорії  з надійності електропостачання та навантажень абонентів

технічним параметрам  внутрішньобудинкових  мереж),   комутаційних

апаратів  та  апаратів  захисту,  забезпечення  електроосвітленням

номерного   ліхтаря,   арочного   проїзду,   місця    установлення

сміттєзбірників,  усіх  вхідних дверей,  сходових кліток,  горищ і

підвалів _________________________________________________________

6. Утеплення всіх трубопроводів,  що проходять  у  неопалювальних

приміщеннях ______________________________________________________

7. Стан місцевої котельні або теплоцентру _______________________

8. Очистка димових і вентиляційних каналів ______________________

6. Прибиральний і протипожежний інвентар

1. Кількість  прибиральної  площі  вулиці і подвір'я ______ кв.м,

заготовленого піску для підсипання  під  час  ожеледі  ____  куб.м

(норма - 1 куб.м на 4 тис.кв.м).

2. Даний будинок обслуговує ______ двірників.

Мають в наявності у справному стані:

скребки ________________________ шт.

лопати _________________________ шт.

ломи __________________________ шт.

мітли __________________________ шт.

3. Забезпеченість контейнерами, бачками і відрами _______________

4. Наявність і  стан  протипожежного  інвентарю  (багри,  сокири,

вогнегасники і т.ін.) ____________________________________________

7. Дитячі майданчики і зовнішній благоустрій

1. Підготовлене до зими обладнання дитячих майданчиків

_________________________________________________________________

2. Підготовка до зими зелених насаджень  (підгортання,  утеплення

стовбурів і коренів, очистка газонів від сміття і т.д.)

_________________________________________________________________

3. Підготовка майданчиків для заливання ковзанки ________________

4. Стан територій на подвір'ї:

а) бетонне покриття _____________________________________________

б) газони _______________________________________________________

На підставі  наведених   даних   комісія   вважає,   що   будинок

підготовлений до експлуатації в зимових умовах

_________________________________________________________________

Паспорт складено в двох примірниках.

Голова комісії ____________________________________________

Члени комісії:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Особливі зауваження:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________